## Záradék
Kunszigeti két tanítási nyelvű
általános iskola és alapfokú
művészeti iskola energetikai
korszerűsítése
Kunsziget. Petőfi Sándor tér 12
Hrsz:277
VRF rendszer kiépítése
kiegészítő munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Keverékkészítés | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Keverékkészítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 11-009-1.2.2.1 | XF3 Vízszintes felületű olvasztó sózás nélküli fagyálló beton és vasbeton, légbuborékképzőszerrel, C30/37 - XF3 - Dçmax = 32 mm, CEM 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, kissé képlékeny beton, m = 7,0 finomsági modulusú adalékanyaggal, | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m˛-ig, 2,0 m mélységig | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 mł-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-003-1.1.1.1.1-0210200 | Álmennyezeti beltéri egységek gipszkarton burkolata 1,0mx1,0mx0,40m mérettel, glettelve, csiszolva, festve kompletten | 87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-34-0138624 | Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR CLASSIC rendszer minden szükséges elemével, zárható ajtóval kompletten, 16,0m szerelési hosszal. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolat alap és makadámburko
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-002-1.1-0990133 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15-25 cm vastagságban Szemcsés anyag, df 50 mm | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.4.1.1.1.3-0130002 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 16, 20x1.5x6000 mm, NY020/6M16B | 219 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-001-1.4.1.1.1.4-0130003 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 25 PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 12,5, 25x1.5x6000 mm, NY025/6M12.5B | 102 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.4.1.1.1.5-0130004 | Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 32 PIPELIFE PVC-U nyomócső simavégű, PN 10, 32x1.6x6000 mm, NY032/6M10B | 61 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-31.2-0317126 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL-133/40 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-016-31.1-0322301 | Épület födémszerkezetének feltárása helyreállítással. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-016-31.2-0322302 | Daruzási munkák | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-011-2.1-0470316 | Egyedi csővek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 220 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 88-011-2.1-0470318 | Egyedi csővek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 102 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 88-011-2.1-0470320 | Egyedi csővek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 61 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 88-011-3.3.2-0470341 | Álmennyezeti beltéri egységek teherelosztó tartószerkezete szerelőrendszer elemeiből összeépítve, függesztőelemekkel kompletten. | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0