## VKV
LVT-vill Tervező és Szolgáltató Kft. 9173, Győrladamér, Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail: b.farkas@lvt-vill.hu
Munkaszám: T-407 | [7 empty] | Dátum: 2017.10.20.
Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai kor-szerűsítése 9184 Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277 Villamos Tervdokumentációjához Erősáramú hálózat KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
Figyelem: Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki, esztétikai követelményeit adja meg. Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatokat mellékelni kell az ajánlathoz! A típúsváltozásokat a tervezővel és a megrendelővel jóvá kell hagyatni
|  |  |  | Egység |  | Össz
Tétel | Megnevezés | Menny | ME | Anyag | Díj | Anyag | Díj | Összesen
Bontás
1 | Meglévő kábelek bontás, elszállítása és hulladékkezelése (~50fml) | 1 | klt
Bontás összesen
Külső villamos munkák
2 | Kutatóárok készítése, meglévő közművek nyomvonalának ellenörzésére | 1 | m3
3 | Kábelárok határvonalak kijelölésével, földki- termeléssel,két oldalán padka készítésével, árokfenék egyengetésével, földvisszatöltéssel, döngöléssel 0,7m mélységig 0,4m széles | 20 | m
4 | Homokágy készítése homok széthordásával és elterítésével 0,20m vastagságban 0,40m árokszélességben | 20 | m
5 | Kábeljelző szalag | 20 | m
6 | KPE NA110mm védőcső elhelyezése földárokban | 20 | m
7 | Meglévő útburkolat bontás és helyreállítása | 1 | klt
Ideiglenes hálózat összesen
Kábeltartó szerkezetek
8 | 200 mm széles, 60 mm magas Horganyzott acéllemez kábeltálca szükséges tartó és rögzítő elemekkel, osztott kivitelben, (RKS tip.) kábelfedlappal, 50cm-es kiemeléssel | 10 | m
9 | Csatornák kábelvezetéshez, a szükséges idom, takaró és végzáró elemmel, fedéllel, tartó- rögzítő elemel, fehér, komplett (Schneider ULTRA) 50x100 mm | 60 | m
10 | Minicsatornák kábelvezetéshez, a szükséges idom, takaró és végzáró elemmel, fedéllel, tartó- rögzítő elemel, fehér, komplett (Schneider ULTRA) 16x25 mm | 30 | m
Kábeltartó szerkezetek összesen
Kábelek, vezetékek
11 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYY-J kábel - 5×25mm2 | 50 | m
12 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYY-J kábel - 5×16mm2 | 60 | m
13 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYY-J kábel - 5×6mm2 | 30 | m
14 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYM-J kábel - 3×1,5mm2 | 45 | m
15 | MKh-1 kV Cu Z/S vezeték védőcsőbe húzva 16mm2 | 10 | m
16 | MKh-1 kV Cu Z/S vezeték védőcsőbe húzva 6mm2 | 30 | m
Kábelek, vezetékek összesen
Szerelvények Billentyűkkel, burkolatokkal, és keretekkel
17 | KKM leválasztó kapcsoló 2P20A | 1 | db
18 | KKM leválasztó kapcsoló 4P40A | 2 | db
Szerelvények összesen
Elosztó-berendezések 20% tartalék hellyel
19 | "M" JELŰ elosztó V-10 számú terv szerint | 1 | klt
20 | "GE" JELŰ elosztó V-11 számú terv szerint | 1 | klt
21 | Meglévő főelosztó átalakítás - T2-es túlfesz - 3P40A főkapcsoló kiépítése - Meglévő mérők leszerelése, betápok átkötése - szükséges kiegészítőkkel | 1 | klt
Elosztó-berendezések összesen
Villámvédelem, EPH,
22 | EPH sínek | 1 | db
23 | EPH bekötés | 4 | db
Villámvédelem, EPH összesen
Egyéb munkák, berendezések
24 | Motor bekötés próba indítással, ellenőrzéssel (ventilátor, termosztát stb.) | 3 | klt
Egyéb munkák, berendezések összesen
Mérés, dokumentántálás
25 | Mérési terv készítés áramszolgáltató engedélyeztetéssel és ügyintézéssel | 1 | klt
26 | Érintésvédelmi,Tűzvédelmi Szabványossági és villámvédelmi Felülvizsgálatok, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt
27 | Villamos berendezések MSZ 2364-610:2003 Első ellenőrzés c. szabvány szerinti felülvizsgálat | 1 | klt
#REF! | Megvalósulási, és átadási dokumentáció készítése papír és elektrónikus(DWG) formátumban, szakáganként | 1 | klt
Mérés, dokumentántálás összesen
MINDÖSSZESEN