## Záradék
Kunszigeti két tanítási nyelvű
általános iskola és alapfokú
művészeti iskola energetikai
korszerűsítése
Kunsziget. Petőfi Sándor tér 12
Hrsz:277
VRF rendszer kiépítése
berendezések, csővezetékek
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 38 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-24.1.2-0130033 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm felett HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 32x100 mm, Kód: MCSN 32*100F | 100 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-24.1.2-0130053 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm felett HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 50x100 mm, Kód: MCSN 50*100F | 130 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-48.1.2.1.1-0543008 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel, bármely szélességben, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35 mm OBO MKS 320 kábeltálca perforált 1,00 mm, 35x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: | 130 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 6,35mm | 85 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-006-1.1.2.1.1.2-0242512 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 9,52mm | 215 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-006-1.1.2.1.1.3-0242515 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 12,7mm | 285 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-006-1.1.2.1.1.5-0242522 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 15,88mm | 42 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-006-1.1.2.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 19,05mm | 17 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-006-1.1.2.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 22,20mm | 31 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-006-1.1.2.1.1.7-0242635 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, Vegytiszta lágy rézcső 28,58mm | 49 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-1 | Ajánlatadó által kiválasztott VRF kültéri egység felállítva, erős, és gyengeáramú vezetékezéssel, bekötéssel, kompletten beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K-2 | Ajánlatadó által kiválasztott VRF kültéri egység felállítva, erős, és gyengeáramú vezetékezéssel, bekötéssel, kompletten beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | K-3 | Mennyezetkazettás beltéri egység kompakt méretű Euro raszter kiosztású álmennyezetbe építhető. Cseppvíz kimeneti csatlakozással 1-es teljesítménynagyság | 10 | db |  |  | 0 | 0
4 | K-4 | Mennyezetkazettás beltéri egység kompakt méretű Euro raszter kiosztású álmennyezetbe építhető. Cseppvíz kimeneti csatlakozással 2-es teljesítménynagyság | 11 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-5 | Mennyezetkazettás beltéri egység kompakt méretű Euro raszter kiosztású álmennyezetbe építhető. Cseppvíz kimeneti csatlakozással 3-as teljesítménynagyság | 7 | db |  |  | 0 | 0
6 | K-6 | Mennyezetkazettás beltéri egység kompakt méretű Euro raszter kiosztású álmennyezetbe építhető. Cseppvíz kimeneti csatlakozással 4-es teljesítménynagyság | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-7 | VRF oldalfali egység. Oldalfali beltéri egység lehetőséggel. Halk kivitel Cseppvíz kimeneti csatlakozással. 1-es teljesítmény nagyság | 14 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-8 | VRF oldalfali egység. Oldalfali beltéri egység lehetőséggel. Halk kivitel Cseppvíz kimeneti csatlakozással. 2-es teljesítmény nagyság | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | K-9 | Rendszervezérlő | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | K-10 | Fali vezetékes távirányító | 39 | db |  |  | 0 | 0
11 | K-11 | VRF csatlakozó idom 1-es teljesítmény nagyság | 13 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-12 | VRF csatlakozó idom 3-as teljesítmény nagyság | 29 | db |  |  | 0 | 0
13 | K-13 | VRF csatlakozó idom 4-es teljesítmény nagyság | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | K-14 | Vezetékes távirányítók villamos vezetékezése, bekötése, beüzemelése | 39 | db |  |  | 0 | 0
15 | K-15 | VRF rendszer erős, és gyengeáramú vezetékezése, berendezések bekötési munkái | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16 | K16 | Csőhálózat szilárdsági - tömörségi nyomáspróbája, dokumentálással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | K-17 | Elkészült elektromos hálózat mérési munkái, EPH jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | K-18 | Teljes VRF rendszer beüzemelése, próbaüzem megtartása, hatósági dokumentáció elkészítése, rendszer bejelentése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19 | K19 | Kondenzszivattyú (beépített) | 36 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0